## Slide 1
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ
Головин Александр
Афанасьева Роза

## Slide 2
Научно-техническое решение
2
                Вопросы хранения топлива, уменьшения его потерь во время перевозки и экологии окружающей среды становятся все более и более актуальны среди собственников АЗС и нефтебаз, а так же контролирующих государственных органов. Суточные потери усредненной АЗС от "больших и малых дыханий" составляют 50-80 кг, годовые 18-20 тонн с учетом выбросов паров при заправке автомобилей до 60 тонн в год. При наливе любых емкостей открытым способом из последних вытесняется паровоздушная смесь с концентрацией, в зависимости от температуры от 500 до 1500 мл жидкого продукта в 1 м. куб смеси, что увеличивает опасность пожаров, влияет на здоровье человека, наносит вред окружающей среде.
Проблема

## Slide 3
Научно-техническое решение
2
                Принцип работы комбинированной системы рекуперации паров следующий: смесь углеводородов с воздухом, присутствующая внутри резервуара, вытесняется жидкостью, и частично нагнетаются вентилятором. Эта смесь поступает по паропроводу в установку рекуперации паров. Возможные конденсаты собираются у входа установки, причем контролируется их уровень при помощи уровнемеров. Рекуперированные пары состоят в основном из легких фракций. Наиболее эффективное решение для избавления от этих фракций является их обратное внесение в продукт, бензин. Пары, выходящие из насоса, рекуперируются в колонне повторной абсорбции, используя принцип противопотока, где пары вступают в прямой контакт с бензином, охлаждаются, превращаются в жидкость. В колонне повторного поглощения бензин и восстановленные углеводороды накапливаются и выкачиваются в резервуар с помощью насоса возврата абсорбента. Программное обеспечение позволит получать и анализировать данные о термодинамических параметрах системы, уровне продукта, объёме сконденсированных паров нефтепродукта.
Решение

## Slide 4
3
                Потоки доходов:
                Продажа системы - фиксированная стоимость
                Сервис прогноза и анализ (дашборд) - продажа доступа к собранной аналитике
                Тех.обслуживание - фиксированная стоимость ежемесячно
                Затраты на разработку:
                1. Изготовление системы - 10 млн
                2. Разработка ПО - 2 млн
                Постоянные затраты – 632 тыс в мес
                1. Тех. обслуживание
                2. ФОТ (программист, бухгалтер)
                3. Аренда
                4. Сервер
                5. Амортизация
                Переменные затраты – 900000 тыс
                1. Реклама
                2. Налоги
                3. Непредвиденные расходы
Бизнес-модель
                Срок окупаемости проекта: 7 месяцев
                Потенциальная прибыль за 12 месяцев: 50380538 рублей
                Себестоимость: 12 млн

## Slide 5
5
Chart: 
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек
Расходы | 0.82 | 0.829 | 0.84 | 1.75 | 0.87 | 1.31 | 1.81 | 0.94 | 0.97 | 1.91 | 1.07 | 1.13
Доходы | -12 | -11.8 | -11 | 30 | 38 | 45 | 20 | 22 | 24 | 41 | 45 | 50
Доходы и расходы

## Slide 6
Основные конкуренты
4
Инжиниринговая Компания "Нафта-Строй" | ГК «ЭНЕРГИЯ» | Газспецтехника | Компания КРАФТОИЛ | Компания ООО «Глобалтехэкспорт»
Г.Москва | г. Санкт-Петербург | Московская область | Г.Москва | Г.Москва
на рынке 14 лет | на рынке 11 лет | на рынке 3 лет | на рынке 13 лет | на рынке 9 лет

## Slide 7
1
3
2
4
6
                1. Июль - сентябрь 2024 г. - Разработка прототипа
                2. Сентябрь 2024 г. - Разработка MVP
                3. Проведение решенческого интервью с целевой аудиторией - сентябрь - октябрь 2024
                4. октябрь 2024 г. - Корректировка MVP платформы 5. Ноябрь 2024 г. - Настройка рекламных компаний среди студентов и работодателей
                6. Ноябрь 2024 г. - Запуск продаж
                7. Декабрь 2025 г. Масштабирование
План развития стартап-проекта

## Slide 8
                Cебестоимость 12000000 рублей
                Сроки окупаемости проекта 7 месяцев
                Потенциальная прибыль за 12 месяцев - 50380538 рублей.
                PAM - 2257040000 рублей
                TAM - 2000739160 рублей
                SAM - 117280000 рублей
                SOM - 64000000 рублей
7
Рынок PAM TAM SAM SOM

## Slide 9
СПАСИБО!
КОНТАКТЫ
sasha.sasha41@mail.ru
roza.titova2018@yandex.ru